Dom zdravlja Zadarske županije

I.Mažuranića 28/B

HR – 23 000 ZADAR                                                       T  R  O  Š  K  O  V  N  I  K

OIB: 82455745471

JNN – 27/39-26

NAMJEŠTAJ - OPREMA/ ORDINACIJA LIŠANE OSTROVIČKE

| Redni broj | Oprema | Jedinična mjera | količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Jedinična cijena s PDV-om | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Radni stol s ladicama za doktora i med. sestru, Stol radni 140x80x74 cm, metalne noge“T“ oblika, međusobno povezane metalnom konzolom sa mogućnošću provođenja kablova kroz noge i konzolu. Završna ploča stola izrađena od kvalitetne iverice presvučene melaminskom folijom ukupne debljine min. 25 mm. Prednja maska (zaštita od pogleda) izrađena od istog materijala. Rubovi stola kantirani ABS rubnom trakom debljine 2 mm, zaobljenih rubova. Ladičar s tri klizajuće ladice, drveni, pokretna kazeta s tri ladice i centralnom bravicom za zaključavanje, dimenzije 43x55x58 cm | Kom. | 2 |  |  |  |
| 2 | Uredska stolica za doktora i med sestru, daktilo s naslonom, hidraulika, štof tamnije boje, na kotačima, ergonomski | Kom. | 2 |  |  |  |
| 3 | Stolica za pacijente, presvlaka umjetna koža, konferencijski model, metalni okvir s četiri noge lakiran u tamnu boju | Kom. | 2 |  |  |  |
| 4 | Garderobni ormar metalni, dvodijelni čvrste metalne konstrukcije, zaključavanje s cilindar bravicom, vrata s prorezima za provjetravanje, dim. 180x60x50 cm | Kom. | 1 |  |  |  |
| 5 | Ormar za instrumente i lijekove, gore 3 police, staklena vrata min. 5 mm debljine, dolje 2 police, drvena vrata, drvena konstrukcija svijetle boje min. 18 mm debljine, stropovi min. 25 mm, mogućnost zaključavanja, svi rubovi ormara i polica kantirani ABS rubnom trakom dimenzije min. 80x40x199 cm | Kom. | 2 |  |  |  |
| 6 | Kolica za instrumente, inox s dvije police i s dvije ladice, dim. do 60x45x80 cm, bez vidljivih navoja radi jednostavnog održavanja | Kom. | 1 |  |  |  |
| 7 | Sterilizator električni suhi do 60 l, za suhu sterilizaciju od min. +50 do max 200 stupnjeva C, dim radnog prostora do 53,5x32x36 cm, potrošnja max 800W, s ventilatorom | Kom. | 1 |  |  |  |
| 8 | Vaga za odrasle, digitalna, stupna,kapacitet min. 200 kg, graduacija max. 100 g<150kg>200g, funkcije BMI, tara, hold Robusno postolje od čelika s neklizajućom platformom s kotačima za transport i nivelacijskim nogicama, automatsko gašenje, tehnologija štednog baterijskog napajanja, opcija 13strujnog napajanja, važeća ovjerna markica za RH-III medicinska klasa | Kom. | 1 |  |  |  |
| 9 | Visinomjer za vagu za odrasle, montaža na stupnu vagu, izvlačni model, opseg mjerenja min. od 60 do 200 cm, graduacija max. 1 mm | Kom. | 1 |  |  |  |
| 10 | Tlakomjer na pero stolni model, laserski ugraviran ili bilo kojom tehnikom filigranski izveden brojčanik za izvrsnu preciznost, skala 0-300mmHg, točnost +/- 3 mmHg, pumpica s metalnim ventilom ergonomski oblikovana, u kompletu manžeta na čičak s antibakterijskim premazom, bez latexa brza promjena veličine manžete pomoću konektora za brzo spajanje bez potrebe skidanja konektora ili stavljanja novog | Kom. | 1 |  |  |  |
| 11 | Tlakomjer na pero model s torbicom , model bez pumpice, u kompletu manžeta s klik konektorom za brzu izmjenu manžeta | Kom. | 1 |  |  |  |
| 12 | Dodatna manžeta za tlakomjer XL, latex free materijal s antibakterijskim premazom, oznaka širine nadlaktice otisnuta na manžeti, oznaka postavljanja na brahijalnu arteriju, izrađena u jednom komadu, zaobljeni rub smanjuje rizik od posjekotina i ogrebotina | Kom. | 1 |  |  |  |
| 13 | Slušalice liječničke, prsni element izrađen od nehrđajućeg čelika, rub koji ne hladi pacijenta, dvostrani prsni element, za odrasle i za pedijatriju, mogućnost otvorenog zvona, slušanje u nižoj ili višoj frekvenciji, mekane olive, bez latexa, dužina max. 69 cm, ukupna težina max. 150 g | Kom. | 1 |  |  |  |
| 14 | Slušalice za med. sestru, stetoskop za mjerenje tlaka, kao model „lightweight“ ili jednakovrijedan | Kom. | 1 |  |  |  |
| 15 | Boca za kisik od 3 l, komplet na kolicima, s manometrom i ovlaživačem zraka, s maskom za odrasle | Kom. | 1 |  |  |  |
| 16 | Pregledni reflektor na mobilnom stalku s kotačima, halogeni, min. 35 W, min. 35 000 LUXA | Kom. | 1 |  |  |  |
| 17 | Otoskop, unutrašnjost mat crne boje – eliminira reflekcije, LED tehnologija, povećanje 3x, optimizirana površina kućišta za oštre slike i minimalne refleksije, visokokvalitetna drška, kromirani premaz, u kompletu s lijevcima | Kom. | 1 |  |  |  |
| 18 | Oksimetar pulsni, prstni model , kao O2 Easy ili jednakovrijedan | Kom. | 1 |  |  |  |
| 19 | Štrcaljka za ispiranje uha metalna, od 150 ml | Kom. | 1 |  |  |  |
| 20 | Liječnička torba s ampularijem za min. 30 ampula, poliester, dim. 39x22x25 cm | Kom. | 1 |  |  |  |
| 21 | Bubanj metalni (inox) za sterilizaciju promjera do 190 mm i visine do 165 mm | Kom. | 2 |  |  |  |
| 22 | Kazeta/kutija metalna (inox) za sterilizaciju do 200x100x40 mm | Kom. | 2 |  |  |  |
| 23 | Bubrežaste zdjelice metalne min. 250x140x40 mm | Kom. | 2 |  |  |  |
| 24 | Škare po Listeru min. 180 mm) | Kom. | 1 |  |  |  |
| 25 | Škare tupo / oštre, ravne min 145 mm | Kom. | 2 |  |  |  |
| 26 | Pincete anatomske, ravne, min 150 mm | Kom. | 4 |  |  |  |
| 27 | Pincete kirurške, ravne,1x2 zuba, min 145 mm | Kom. | 4 |  |  |  |
| 28 | Hvatalice za art. po Peanu, ravne, min 140 mm | Kom. | 5 |  |  |  |
| 29 | Iglodržać po Mayo Hegar-u, ravni, min 140 mm | Kom. | 3 |  |  |  |
| 30 | Svjetiljka za pregled pupile | kom | 1 |  |  |  |

U __________________________,2026.god                                                                                            ________________________

(potpis i pečat)