## NASLOVNA
SIGMA PROJEKT d.o.o.
Put Petrića 28c
23000 Zadar
tel: 095/321-2001, 321-2002
MBS: 110029737
OIB: 71918308726
PROJEKTNO RJEŠENJE
(SPOJ UMIVAONIKA NA POSTOJEĆI SUSTAV VODOVODA I ODVODNJE)
TROŠKOVNIK
Investitor: | Dom zdravlja Zadarske županije,
Zadar, OIB: 82455745471
Građevina: | Poslovna zgrada, Zrinsko Frankopanska 8A, Zadar,
k.č.4898/1, 4898/2 i 4899/2 K.O.Zadar
(poslovni prostor prvi i drugi kat zgrade)
Projektant: | Marin Vrkić, mag.ing.mech.
Projektant suradnik: | Jelena Beretin mag.ing.aedif.
Direktor: | Goran Kovačević, ing.stroj.
Zadar, studeni 2024.

## TROŠKOVNIK
TROŠKOVNIK STROJARSKIH INSTALACIJA
NAPOMENE:
Prilikom izvođenja, izvođač je dužan posvetiti posebnu pažnju zaštiti ostale opreme i te podova i zidova (korištenjem adekvatne zaštite) .
Prije ispunjavanja ove specifikacije opreme, materijala i radova odnosno izrade i predaje službene ponude Ponuditelj je obvezan detaljno pregledati projektno rješenje, obići građevinu, provjeriti mogućnost unosa opreme, izvršiti osobnu procjenu opsega posla prilikom radova kao i uvjete u kojima će raditi.
1 | VODOVOD I ODVODNJA
R. br. | Opis | Jed. mj. | Kol. | Jed. cijena | Ukupno
1 | Izrada prodora kroz instalacijsko okno za potrebe spajanja nove instalacije vodovoda i odvodnje na postojeće vertikale unutar okna. Stavka uključuje i zidarsko zatvaranje prodora nakon ugradnje cijevi. | kpl | 1 |  | 0
2 | Zatvaranje i po potrebi ispuštanja vode iz sustava cijevi, kako bi se omogućilo izvođenje radova. | kpl | 1 |  | 0
3 | Izvedba spoja na postojeću vodovodnu vertikalu unutar instalacijskog okna predmetnog prostora. U stavku ulazi rezanje cjevovoda, ugradnja potrebnog fazonskog komada, ventila, te uređenje kompletnih cijevi.
| Mikrolokaciju priključka odrediti na terenu. | kpl | 1 |  | 0
4 | Višeslojne kompozitne (PE-Xc/Al/PE-X) cijevi za vodovodnu instalaciju unutar zgrade (sanitarna hladna i topla voda). Instalacija se montira podu i zidnim usjecima pod žbuku. Sve cijevi se toplinski izoliraju cijevnom izolacijom. Obračun se vrši po m' cijevi, s tlačnom probom, te obujmicama, nosačima i pomoćnim sredstvima za pričvršćenje. Stavka uključuje sve potrebne spojne komade (fitinge). u cijenu uključena spužvasta izolacija.
| DN 12 | m' | 2 |  | 0
| DN15 | m' | 5 |  | 0
5 | Cijevna spužvasta izolacija za izoliranje razvoda vodovodne instalacije unutar zgrade (sanitarna hladna i topla voda), toplinske vodljivosti izolacije 0,040 W/mK, kao proizvod Armacell Tubolit DG ili jednakovrijedno.
| TL-15/13-DG | m' | 2 |  | 0
| TL-22/13-DG | m' | 5 |  | 0
6 | Slobodno protočni ventili, ravni, za ugradnju na cjevovod sanitarne hladne vode. Obračun se vrši po komadu kompletno montirane i ispitane armature, sa svim potrebnim monterskim materijalom za montažu te spoj i brtvu.
| 1/2” | kom | 1 |  | 0
7 | Ispiranje i dezinfekcija vodovodne instalacije, uzimanje uzorka i pribavljanje atesta pitkosti. Obračun sve kompletno. | kpl | 1 |  | 0
8 | Izrada spoja novog cjevovoda na postojeću fekalnu vertikalu unutar instalacijskog okna. U stavku uračunati sve prijelazne i spojne komade.
| Obračun po kompletu odrađenih radova. | kpl | 1 |  | 0
Mikrolokaciju spoja na postojeću vertikalu utvrditi na licu mjesta.
9 | Izvedba šliceva u zidovima, za polaganje cijevi. U cijeni stavke zidarsko zatvaranje šliceva nakon ugradnje cijevi.
| šlic vel. 50x10 cm | m' | 2 |  | 0
10 | Izvedba šliceva u podu širine 20cm, za polaganje kanalizacijskih i vodovodnih cijevi. U cijeni stavke zatvaranje šliceva nakon ugradnje cijevi. Obračun po m' ugrađene cijevi. | m' | 6 |  | 0
11 | PVC kanalizacijske cijevi klase SN2 (HRN EN 1451-1:2000 ili jednakovrijedno) sa spojem na naglavak (kolčak) za montažu unutar objekta zajedno s fazonskim komadima, revizijama, te potrebnim spojnim, montažnim i brtvenim materijalom. Brtvljenje cijevi izvesti pomoću gumenih brtvi. U cijeni stavke uključen sav materijal za pričvršćivanje cijevi o stjenku instalacijskog kanala, zida ili pod stropnu konstrukciju. Cijevi se pričvršćuju na svakih 0,5-1 metar i na lomovima kod ugradnje fazonskih komada. Obračun po m' cjevovoda.
| DN50 | m' | 10 |  | 0
12 | Keramički zidni umivaonik I klase dimenzija cca 45x60cm, s kromiranom jednoručnom baterijom, s kromiranim sifonom, uključivo sav sitni spojni i brtveni materijal, fitinzi, kutni ventili i sl. te s građevinskom pripomoći s materijalom.
| Obračun po komadu kompletno montiranog umivaonika. | kom | 1 |  | 0
Napomena: Tip, dimenzije, dizajn i boju sanitarne opreme i pribora određuje investitor.
13 | Električna grijalica vode, visokotlačna. Stavka uključuje sav sitni spojni i brtveni materijal, fitinge, kutne ventile, fleksibilna crijeva i sl. V=10l, Pel=2,0kW
| Obračun po komadu električne grijalice vode. | kom | 1 |  | 0
Napomena: Tip, dimenzije, dizajn i boju sanitarne opreme i pribora određuje investitor. Točnu poziciju bojlera uskladit s investitorom (iznad ili ispod umivaonika)!
14 | Sanitarni pribor koji obuhvaća:
| a/ kutija za papirnate ručnike sa pričvrsnim, brtvenim i spojnim materijalom potrebnim za ugradnju | kom | 1 |  | 0
| b/ zidni držač i senzorska posuda za tekući sapun sa pričvrsnim, brtvenim i spojnim materijalom potrebnim za ugradnju | kom | 1 |  | 0
| c/ zidni senzorski dozator za dezinfekcijska sredstva sa pričvrsnim, brtvenim i spojnim materijalom potrebnim za ugradnju | kom | 1 |  | 0
| d/ posuda za upotrijebljene ubruse kod umivaonika | kom | 1 |  | 0
Napomena: Tip, dimenzije, dizajn i boju sanitarne opreme i pribora određuje investitor.
15 | Pomoćni građevinski radovi oko i nakon montaže instalacije unutar predmetnog prostora, kao što su usidrenje obujmica i kuka, izrada i zatvaranje usjeka, prodora i slično. Obračun sve kompletno. | kpl | 1 |  | 0
16 | Sitni potrošni, ovjesni, pričvrsni i montažni materijal koji nije posebno specificiran, kao što su brtve, vijci, matice, konzole, cijevne obujmice, ovjesni i pričvrsni materijal, žica za zavarivanje, građevinske pjene i silikoni, proturne cijevi i sl. | kpl | 1 |  | 0
17 | Montaža navedene opreme i materijala do potpune pogonske sposobnosti.
Stavka uključuje i:
- Pripremno-završne radove s upoznavanjem građevine, kontakte s nadzornom službom, obilježavanje prodora i proboja instalacije.
- Usklađivanje s ostalim sudionicima u gradnji o položaju elemenata sustava, te vođenje dokumentacije gradilišta, probne pogone s regulacijom uređaja i primopredaja instalacije. Ishođenje atesta.
- Trošak prijevoza alata i materijala na gradilište, kao i odvoza alata i preostalog materijala s gradilišta. U stavku je uključeno i stalno čišćenje gradilišta.
- Izradu pisane izjave o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine, uključivo i izradu popisa dostavljenih dokumenata kojima se dokazuje sukladnost ugrađenih materijala i opreme, te postignuta kvaliteta radova.
| Obračun sve kompletno. | kpl | 1 |  | 0
| VODOVOD I ODVODNJA UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
| VODOVOD I ODVODNJA | 0
| UKUPNO: | 0
| PDV: | 0
| SVEUKUPNO: | 0