## JN-13-24
Dom zdravlja Zadarske županije
Ivana Mažuranića 28B
23000 Zadar
TROŠKOVNIK
Predmet nabave: KLIMA UREĐAJI
Evidencijski broj nabave: JN-13-24
RB | PREDMET NABAVE | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena stavke (bez PDV-a)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (4*5)
1. | Klima uređaj zidni 3,5 kw inverter, energetska klasa: A+ ili bolje, jamstvo proizvođača: 3 ili više godina | kom | 10 |  | 0
2. | Dobava, ugradnja i montaža uređaja te puštanje istih u pogon | kom | 10 |  | 0
| Cijena ponude bez PDV-a: |  |  |  | 0
| Iznos PDV-a: |  |  |  | 0
| Ukupna cijena ponude s PDV-om: |  |  |  | 0
* Lokacije ugradnje detaljno će biti određene u ispostavljenim narudžbenicama naručitelja