Troškovnik

| Redni broj | Naziv opreme | Jedinična mjera | količina | Jedinična cijena bez PDV | Jedinična cijena s PDV | UKUPNO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tlakomjer na pero stolni model | Kom | 5 |  |  |  |
| 2 | Stetoskop (liječnićki) | Kom | 5 |  |  |  |
| 3 | Pinceta anatomska, ravna, duž. 145 mm | Kom | 15 |  |  |  |
| 4 | Pinceta kirurška,1x2 zuba, ravna, duž. 145 mm | Kom | 15 |  |  |  |
| 5 | Hvatalica po Rochester-Pean-u, ravna, duž. 140 mm | Kom | 15 |  |  |  |
| 6 | Iglodržać po Mayo-Hegar-u, ravni, duž. 140 mm | Kom | 10 |  |  |  |
| 7 | Škare za zavoj po Lister-u, duž. 180 mm | Kom | 10 |  |  |  |
| 8 | Škare standardne t.š. ravne, duž. 145 mm | Kom | 10 |  |  |  |
| 9 | Vaga za odrasle, digitalna, do 200 kg, s visinomjerom | Kom | 2 |  |  |  |
| 10 | Sterilizator el. suhi, zapremnina 60 l | Kom | 1 |  |  |  |
| 11 | Stol internistički, 2-djelni, pod. uzglavlja, tapecirani, met. okvir | Kom | 3 |  |  |  |
| 12 | Držač role papira za internistički stol | Kom | 3 |  |  |  |
| 13 | Stepenica dvostepena, metalni okvir, gumirano gazište, dim.44x43x22/45 mm | Kom | 3 |  |  |  |
| 14 | Paravan trodjelni, metalni okvir, plastificiranio platno, dim. 180x180 | Kom | 2 |  |  |  |
| 15 | Lampa pregledna halogena, 35W, 35 000 lux, na mobilnom stativu | Kom | 3 |  |  |  |
| 16 | Kartotečni ormar metalni s 4 ladice | Kom | 4 |  |  |  |
|  | UKUPNO |  |  |  |  |  |