## naslovnica
Investitor: DOM ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE Ulica Ivana Mažuranića 28/B, 23 000 Zadar OIB: 82455745471 Zahvat u prostoru: IZMJENA PROSTORNE ORGANIZACIJE GINEKOLOŠKIH AMBULANTI Lokacija građevine: Bože Peričića 5, 23 000 Zadar Projektantski ured: ARHITEKTONSKI STUDIO RENE d.o.o. Obala kneza Trpimira 36, 23 000 Zadar OIB: 26761529270 Razina razrade: GLAVNI PROJEKT Strukovna odrednica: ARHITEKTONSKI PROJEKT Z.O.P.: GP 62/19 T.D.: 1119 Glavni projektant / projektant: BOGDAN MAROV, d.i.a. Odgovorna osoba: RENATA ČOBRNIĆ, d.i.a. Mjesto i datum izrade projekta: Zadar, veljača 2023.
GINEKOLOŠKE AMBULANTE DOMA ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH I OBRTNIČKIH RADOVA
direktorica:
Renata Čobrnić, d.i.a.

## opci uvjeti
OPĆI UVJETI
• | Nacrti, tehnički opis i ovaj troškovnik čine cjelinu projekta.
• | Izvođač je dužan proučiti sve prethodno navedene dijelove projekta te u slučaju nejasnoća ili uočenih nedostataka u projektu tražiti objašnjenje od projektanta, odnosno iznijeti svoje primjedbe. Zahtjevi za produženjem roka, promjenom ugovorene cijene ili drugih uvjeta iz ugovora, postavljeni tijekom izvođenja radova koji bi kao razlog naveli nedostatak u projektu, neće se prihvatiti.
• | Nepoznavanje crtanog dijela projekta i tehničkog opisa neće se prihvatiti kao razlog za povišenje jediničnih cijena ili greške u izvedbi.
• | Izvođač je dužan pridržavati se svih važećih zakona i propisa, i to naročito Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji, Zakona o zaštiti na radu i Hrvatskih normi.
• | Izvođač je prilikom uvođenja u posao dužan, u okviru ugovorene cijene, preuzeti građevnu česticu te obavijestiti nadležne službe o otvaranju gradilišta. Od tog trenutka pa do primopredaje zgrade izvođač je odgovoran za stvari i osobe koje se nalaze unutar gradilišta.
• | Od ulaska na gradilište izvođač je obavezan voditi građevinski dnevnik u kojem bilježi opis radnih procesa i građevinsku knjigu u kojoj bilježi i dokumentira mjerenja, sve faze izvršenog posla prema stavkama troškovnika i projektu.
• | Izvođač je dužan na gradilištu čuvati Građevinsku dozvolu, glavni i izvedbeni projekt i dati ih na uvid ovlaštenim inspekcijskim službama.
• | Izvođač je dužan u okviru ugovorene cijene ugraditi propisani adekvatan i prema Hrvatskim normama atestiran materijal. Također, dužan je kod izrade konstrukcija, prema projektom određenom planu ispitivanja materijala, kontrolirati ugrađeni konstruktivni materijal.
• | Za instalacijske sustave izvođač je dužan, u okviru ugovorene cijene, osim atesta o kvaliteti ugrađenih materijala dati i ateste za instalacijske sustave.
• | Izvođač je u okviru ugovorene cijene dužan izvršiti koordinaciju radova svih kooperanata na način da omogući kontinuirano odvijanje posla i zaštitu već izvedenih radova. Sva oštećenja nastala tokom gradnje otkloniti će izvođač o svom trošku.
• | Izvođač je dužan, u okviru ugovorene cijene, osigurati gradilište od djelovanja više sile i krađe.
• | Sav rad i materijal vezan za organizaciju građevinske proizvodnje: ograde, vrata gradilišta, putovi na gradilištu, uredi, blagovaonice, svlačionice, sanitarije gradilišta, spremišta materijala i alata, telefonski, električni, vodovodni i sl. priključci gradilišta, kao i cijena korištenja priključaka, uključeni su u ugovorenu cijenu.
• | Izvođač je dužan čistiti gradilište barem tri puta tijekom građenja, a na kraju treba izvesti sva fina čišćenja zidova, podova, vrata, prozora, stijena, stakala i dr., što se neće posebno opisivati u stavkama. Ukoliko se ta obaveza ne izvrši, naručitelj zadržava pravo da troškove čišćenja i odvoza odbije od iznosa ukupne vrijednosti radova po okončanom obračunu.
• | Izvođač je dužan zajedno s nadzornim organom izraditi vremenski plan (gantogram) aktivnosti na gradilištu i njime odrediti dinamiku financiranja, dobave materijala i opreme i sl.
• | Izvođač je dužan predati objekt očevidom u izvedbi prema projektu, ovom troškovniku i ovjerenim naknadnim promjenama od strane nadzornog inženjera, projektanta i predstavnika investitora.
• | U slučaju većih šteta nastalih ne krivnjom graditelja objekta (ekstremne vremenske neprilike, namjerno uništavanje) izvođač treba hitno zatražiti očevid uz sudjelovanje nadzornog inžinjera, projektanta i predstavnika investitora.

## I_demontaže
AI/ | DEMONTAŽE
br. st. | opis | jed. mjere | količina | jed. cijena | ukupno
I/01 | Demontaža jednokrilnih, punih, zaokretnih vrata u građevinskom otvoru 111x205 cm. Vrata se nalaze u pregradnim gipskartonskim zidovima. Demontažu izvest pažljivo, pazeći da se dovratnici ne oštete jer će se vrata ponovo ugraditi. | kom | 4
I/02 | Demontaža umivaonika na mjestima gdje će se postaviti novi, dvodjelni sudoperi (korita) za pranje instrumenata i sl. Demontirane umivaonike predati investitoru radi daljnje uporabe. | kom | 7
I/03 | Razne sitne intervencije tijekom uklanjanja gipskartonskih zidova koje se odnose na demontaže i premještanje instalacija unutar plašta zida (ako se otkriju), a koje nije moguće predvidjeti u sadašnjem (izvedenom) stanju zidova. Obračun po stvarno utrošenom vremenu (radnim satima). Svaka izvršena intervencija mora biti evidentirana u građevinskom dnevniku. | sat | 5
AI | DEMONTAŽE - UKUPNO

## II_stolarski
II | STOLARSKI RADOVI
Napomena: U cijenu svake pojedine stavke uključen sav vanjski i unutarnji transport do mjesta ugradbe te sav potreban rad i materijal koji osiguravaju kvalitetnu izvedbu. Stolarija se na gradilište doprema završno obrađena i spremna za ugradnju. Prije početka radova izvođač je obavezan na gradilištu prekontrolirati mjere izvedenog stanja i tome prilagoditi sve sheme i stavke.
br. st. | opis | jed. mjere | količina | jed. cijena | ukupno
II/01 | Izrada, dobava i montaža punih, glatkih, jednokrilnih, zaokretnih unutarnjih vrata u građevinskom otvoru 71/205 cm. Svijetla mjera vrata je 61x198,5 cm. Vratno krilo je drveno, izrađeno od panela sa kartonskim saćem, obloženo obostrano medijapanom MDF 8 mm sa ojačanjima na mjestu kvake i po vertikali. Završna obrada je poliuretanskim lakom, postojanim na učestalo čišćenje i učestalo korištenje. Boja krila i dovratnika u RAL - u po izboru projektanta. Debljina krila 42 mm. Dovratnik je izrađen od punog drva ili MDF-a sa masivnim kutnim završecima polumjera r=10mm. Širina dovratnika je u punoj širini pregradnog gipskartonskog zida (12.5 cm). Dovratnik se izvodi sa dosjedom u koji ulazi cijelo krilo (krilo je upušteno u dovratnik).
Dovratnik je opremljen brtvenom gumom. Vrata su opremljena kvalitetnim okovom, 3d šarnirima (po 3 komada u visini vrata). Brava za sva vrata je cilindrična sa master odjelnim ključem. Štitnik sa pojačanim pričvršćenjem (kroz cijeli profil krila vijak i matica). Kvaka po izboru projektanta, bez oštrih rubova, iz materijala postojanog na učestalo čišćenje. Sve opremljeno do pune funkcionalnosti. Za sva vrata postaviti na primjereno mjesto tipske odbojnike za vratna krila. Obuhvatiti u jediničnoj cijeni vrata.
| • lijeva vrata | kom. | 8
| • desna vrata | kom. | 2
II/02 | Ponovna ugradba (demontiranih) jednokrilnih, punih, zaokretnih vrata u građevinski otvor 111x205 cm. Vrata se ugrađuju u pregradne gipskartonske zidove.
|  | kom. | 4
II | STOLARSKI RADOVI - UKUPNO

## III_gipskartonski
III | GIPSKARTONSKI RADOVI
br. st. | opis | jed. mjere | količina | jed. cijena | ukupno
III/01 | Izvedba pregradnih zidova kao Knauf W 112 ili jednakovrijedan zid................................................ Zidovi su visoki 3.30 m. Zidovi su obostrano obloženi dvostrukom oblogom od običnih gipskartonskih ploča d=12,5 mm. Potkonstrukcija zidova je od pocinčanih CW 75/0,6 mm, montiranih na razmaku 41,7 cm. Potkonstrukcija je učvršćena u betonsku konstrukciju poda. Izvedba zida prema detalju za izvedbu zida bez spoja sa stropom sa UW i UA završnim (ukrutnim) profilima. Zid dodatno pričvrstiti za strop. Ukupna debljina zida je 12,5 cm. Izolacijski sloj od mineralne vune d=50 mm postavlja se između nosača potkonstrukcije. Izolacijski sloj zida mora zadovoljiti HRN EN 13162, negorivost klase A1 prema HRN EN 13501-1 te toplinsku provodljivost po HRN EN 12667. Zvučna izolacija zida je Rw= 52dB.
| Montaža i obrada spojeva i površina prema uputama proizvođača. Zagladiti i bandažirati u kvaliteti K2. Stavkom je obuhvaćena ugradnja ojačanja od UA 75/2 ili sličnih profila za postavljanje dovratnika. Izvodi se ukupno šest ojačanja za montažu vratanih dovratnika. Stavka uključuje i brtvljenje spojeva pregradnih zidova sa susjednim elementima (stropom, podom i zidom) brtvenim kitom radi poboljšanja zvučne izolacije zida. Stavka uključuje i izvedbu svih otvora potrebnih za ugradnju PP kutija prekidača, utičnica i sl. | m² | 27
III/02 | Zatvaranje otvora demontiranih vrata gipskartonskim pločama. Opis zida kao kao Knauf W 112 ili jednakovrijedan zid................................................
|  | m² | 3
IV/03 | Otvaranje otvora za ugradbu vrata u pregradnom gipskartonskom zidu. Zid je obostrano obložen dvostrukim dijamantnim pločama. Ukupna debljina zida je 12.5 cm. Otvaraju se dva otvora za ugradnju vrata 71x205 cm i jedan otvor za vrata 111x205 cm. Obračun po m² otvora. | m² | 8.5
III/04 | Uklanjanje pregradnih zidova. Sastav zida odgovara zidu Knauf W 112 obostrano obložen dijamant pločama. Ukupna debljina zida je 12.5 cm. Zid se uklanja do visine 3.0 m. Nakon uklanjanja zida, slobodan kraj zida potrebno je ukrutiti UW i UA profilima.
| uklanjanje zida | m² | 26.5
| izvedba završne ukrute | m¹ | 8.5
III/05 | Razni sitni popravci, obrada rubova i slični radovi na dijelovima pregradnih gipskartonskih zidova prije i nakon izvedbe instalaterskih radova. Rad se sastoji od skidanja dijelova obloge zida, zatvaranja rupa, gletanja oštećenja, bandažiranja, brušenja i sl. Obračun po m² razvijene površine obrađenih zidova.
|  | m² | 5
III/06 | Razni sitni popravci, obrada rubova i slični radovi na dijelovima spuštenog gipskartonskih stropa prije i nakon izvedbe instalaterskih radova. Rad se sastoji od skidanja dijela obloge stropa, zatvaranja rupa, gletanja oštećenja, bandažiranja, brušenja i sl. Obračun po m² razvijene površine obrađenih zidova. | m² | 2
III | GIPSKARTONSKI RADOVI - UKUPNO

## IV_visokotlačni laminati
IV | VISOKOTLAČNI LAMINATI
br. st. | opis | jed. mjere | količina | jed. cijena | ukupno
IV/01 | Izrada i montaža pregradne stijene od visokotlačnih laminata, tip kao Max Compact, d=13 mm ili jednakovrijedan zid............................................... Stijena dimenzije 275x200 cm, odignuta od poda 15 cm. Stijena se sastoji od dva fiksna dijela dim. 95x200 cm i 100x200 cm te jednokrlnih, zaokretnih vrata dim. 80x200 cm. Okov za jednokrilna vrata, distanceri ( upeti u pod i pričvrščeni za fiksni dio pregrade ) su od nehrđajučeg čelika. Stavka uključuje dobavu i ugradbu kompletne pregrade, sav okov, pričvrsni materijal, kvaku i bravu, sve radove koji osiguravaju kvalitetnu izvedbu. Obračun po komadu gotove, montirane pregradne stijene. | kom | 1
IV/02 | Izrada i montaža bloka od dvije kabina za presvlačenje u sobi liječnika. Svijetle mjere svake kabine su 135x120 cm. Ukupna tlocrtna dimenzija bloka sa dvije kabine je 244x137 cm. Kabine se izvode od visokotlačnih laminata, tip kao Max Compact ili jednakovrijedan proizvod .............................................. Blok kabina se sastoji od dvije pregradne stijene dim. 135x185 cm i dvije stijene koje imaju fiksni dio dimenzija 59x185 cm i jednokrilna, zaokretna vrata 61x185 cm. Debljina stijenki je 13 mm. Ploče su od poda podignute za 15 cm. Ukupna visina kabina je 200 cm. U cijenu stavke uključen je sav potreban rad na izradi i montaži kabina, okov za zaokretna vrata, pričvrsni elementi, distanceri tj. sve što je potrebno da bi se postigla puna funkcionalnost kabina. Svi metalni dijelovi na kabinama moraju biti od nehrđajućeg čelika. Obračun po komadu izvedenih blokova (kabine se izvode u četiri ambulante)
|  | kom | 4
IV/03 | Izrada i montaža bloka od dvije kabina za presvlačenje u sobi liječnika. Svijetle mjere svake kabine su 105x120 cm. Ukupna tlocrtna dimenzija bloka sa dvije kabine je 216x137 cm. Kabine se izvode od visokotlačnih laminata, tip kao Max Compact ili jednakovrijedan proizvod .............................................. Blok kabina se sastoji od tri pregradne stijene dim. 135x185 cm i dvije stijene koje imaju fiksni dio dimenzija 44x185 cm i jednokrilna, zaokretna vrata 61x185 cm. Debljina stijenki je 13 mm. Ploče su od poda podignute za 15 cm. Ukupna visina kabina je 200 cm. U cijenu stavke uključen je sav potreban rad na izradi i montaži kabina, okov za zaokretna vrata, pričvrsni elementi, distanceri tj. sve što je potrebno da bi se postigla puna funkcionalnost kabina. Svi metalni dijelovi na kabinama moraju biti od nehrđajućeg čelika. Obračun po komadu izvedenih blokova (kabine se izvode u jednoj ambulanti) | kom | 1
IV/01 | VISOKOTLAČNI LAMINATI - UKUPNO

## V_podopolagacki
V | PODOPOLAGAČKI RADOVI
br. st. | opis | jed. mjere | količina | jed. cijena | ukupno
V/01 | Dobava i postava homogene elastične podne obloge od sintetskih termoplastičnih polimera (PVC) na dijelovima poda (pragovima vrata) sa kojeg je uklonjen gipskartonski zid. Srednja širina praga je 15 cm. Nova podna obloga mora imati ista svojstva i izgled kao već postavljena podna obloga u sobi sestre i sobi liječnika. Proizvod: kao TARKET IQ ONE ili jednakovrijedan. Stavka uključuje i obradu / izravnanje podloge da bi se umetnuti dio uklopio u zatečenu podnu oblogu. Obračun po m' postavljene obloge.
|  | m' | 11.2
V | PODOPOLAGAČKI RADOVI - UKUPNO

## VI_keramicarski
VI | KERAMIČARSKI RADOVI
br. st. | opis | jed. mjere | količina | jed. Cijena | ukupno
VI/01 | Dobava i postava prvoklasnih keramičkih pločica na zidove u sobi sestre. Visina oblaganja je 90 cm od završne ravnine radne plohe (visine sudopera). Pločice se postavljaju u dvokomponentno trajnoelastično ljepilo na pripremljenu podlogu i fugiraju vodootpornom fugir masom. Stavka uključuje i impregnaciju površine zidova koje će se obložiti pločicama sa polimercementnim premazom. U cijenu stavke uključiti sav potreban rad i materijal (pločice, ljepilo, al završne i rubne profile, fugir masu).
|  | m² | 11.5
VI | KERAMIČARSKI RADOVI - UKUPNO

## VII_soboslikarsko-licilacki
VII | SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI
br. st. | opis | jed. mjere | količina | jed. cijena | ukupno
VII/01 | Bojenje gipskartonskih zidova visokokvalitetnom bojom za unutrašnje radove. Visina zidova je 330 cm. Boja i ton isti kao postojeća boja na zidovima. Boja mora biti pogodna za uvjete pojačanog održavanja (pranje vrućom vodom, detergentima i medicinskim dezinfekcijskim sredstvima, dobre otpornosti na habanje i s niskim sadržajem lako hlapivih organskih tvari). Stavka uključuje i sve potrebne radove na pripremi površina (čišćenje, otprašivanje, impregnacija) i bojenje s najmanje dva premaza. Podloga je pripremljena u kvaliteti K2 (priprema podloge opisana je u troškovniku gipskartonskih radova).
| • zidovi | m² | 220
VII | SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI - UKUPNO

## rekapitulacija
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
| I | Demontaže
| II | Stolarski radovi
| III | Gipskartonski radovi
| IV | Visokotlačni laminati
| V | Podopolagački radovi
| VI | Keramičarski radovi
| VII | Soboslikarsko ličilački radovi
SVEUKUPNO (bez PDV-a)
+ PDV
SVEUKUPNO (s PDV-om)